Администрация Козловского сельского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 сентября 2023г.                                                                          № 92

с. Козловка

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2023- 2032 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Козловского сельского поселения

постановляю:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2023 - 2032 годы» (далее - Программа) согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Козловского сельского поселения, на официальном сайте органов местного самоуправления Козловского сельского поселения.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Глава Козловского

- сельского поселения                                                                          В.В. Моторкин

Приложение №1
 к Постановлению Администрации                                                                                                     Козловского сельского поселения
от 25.09.2023г. № 92

Программа Козловского сельского поселения Козловского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения Козловского муниципального района Республики Мордовия на 2023- 2032 годы»

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Строительство и капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Козловского сельского поселения и позволит:

- формированию рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

- Паспорт   программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения Козловского муниципального района Республики Мордовия на 2023- 2032 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы | Администрация Козловского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Козловского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения; - обеспечение потребностей сельского поселения в энергоресурсах и коммунальных услугах. Основными задачами Программы являются: -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; -реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; -улучшение экологической ситуации на территории Козловского сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; - снижение потребление энергетических ресурсов; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены. Срок реализации 2023 – 2032 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Козловского сельского поселения |
| Объемы финансирования Программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям программных мероприятий) | Общий объем финансирования Программы на 2023 – 2032 годы составляет 54 700,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: Из них за счет средства республиканского бюджета 49 233,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год – 22 800,0 тыс. руб. 2025 год –26 433,0 тыс. руб. 2026 год – 0 тыс. руб. 2027 год- 0 тыс. руб. 2028 год – 0 тыс.руб. 2029 год – 0 тыс.руб. 2030 год – 0 тыс. руб. 2031 год – 0 тыс. руб. 2032 год – 0 тыс. руб. Из них за счет средства районного бюджета 5 467,0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2023 год -0 тыс. руб. 2024 год – 5 200,0 тыс. руб. 2025 год – 267,0 тыс. руб. 2026 год - 0 тыс. руб. 2027 год- 0 тыс. руб. 2028 год – 0 тыс.руб. 2029 год – 0 тыс.руб. 2030 год – 0 тыс. руб. 2031 год – 0 тыс. руб. 2032 год – 0 тыс. руб. Из них за счет средства местного бюджета 0 тыс. рублей в том числе по годам реализации: 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год – 0 тыс.руб. 2025 год – 0 тыс. руб. 2026 год – 0 тыс. руб. 2027 год- 0 тыс.руб. 2028 год – 0 тыс.руб. 2029 год – 0 тыс.руб. 2030 год – 0 тыс. руб. 2031 год – 0 тыс. руб. 2032 год – 0 тыс. руб. Основными источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджетов разных уровней. Объемы финансирования определяются ежегодно при утверждении бюджета поселения |
| Мероприятия Программы | - Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Козловка, протяженность 0,434 км. - Строительство автомобильной дороги по ул. Карла Маркса в с. Козловка, протяженность 0,593 км. - Ремонт водопропускной трубы по ул. Ленина в с. Козловка - Реконструкция водопровода в с. Андреевка |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели. | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение качества коммунальных услуг; -улучшение экологической ситуации в поселении. - удовлетворенность граждан проживающих на территории сельского поселения коммунальными услугами |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации Козловского сельского поселения. -понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Козловского сельского поселения |

2.Общие сведения о социально-экономическом развитии

Козловского сельского поселения

Муниципальное образование – Козловское сельское поселение расположено в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия с административным центром в селе Козловка.

Общая площадь сельского поселения составляет  23 052 га. На территории сельского    поселения находятся 17 населенных пунктов: с. Козловка, с. Пилесево, д. Санеевка, д. Федоровка, с. Чукалы-на-Вежне, с. Низовка, д. Михайловка, п. Лига, с. Покровское, с. Знаменское, д. Старое Баево, с. Каменка, с. Керамсурка, д. Елхи, с. Андреевка, с. Наборные Сыреси, д. Чукалы-на-Нуе.

В структуре современного расселения муниципального образования доминирует административный центр – с. Козловка, населенный пункт малого градостроительного развития, с достаточной системой социально-бытового обслуживания населения и производственными мощностями.

Административный центр – с. Козловка находится на расстоянии 18 км от районного центра р. п. Атяшево и от столицы Республики Мордовия – г. Саранска 100 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в р. п. Атяшево на расстоянии 18 км от с. Козловка.

На территории Козловского сельского поселения расположены хозяйствующие субъекты: ООО «Хорошее дело», ИП Николина В.М., ИП Кривдина Ю.А., ООО МАПО «Восток», ООО «Мордовский бекон», ИП «Бершак», ИП Сысоев Ю.В., которые занимаются выращиванием в основном зерновых и технических культур, а также занимаются производством молока и мяса.

Зарегистрировано 24 субъекта малого предпринимательства, которые занимаются розничной торговлей, деятельностью автомобильного грузового транспорта, перевозка грузов, деятельность страховых агентов, выращивание зерновых, зернобобовых культур.

Экономический потенциал поселения значителен, но слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных хозяйств. В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения за территорию поселения, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах.

Общая характеристика территории сельского поселения приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Общая характеристика территории

Козловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории | га | 23 052 |  |
| 1.1. | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 1641 |  |
| 1.2. | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 223 |  |
| 2 | Численность населения | чел. | 1633 |  |
| 3 | Количество населенных пунктов | ед. | 17 |  |
| 4 | Число сельских подворий | ед. |  |  |
| 5 | Число учреждений социальной сферы | ед. | 21 |  |
| 6 | Жилой фонд (домов) | ед. | 1422 |  |
| 7 | Уличный водопровод | км. | 3,9 |  |
| 8 | Уличный газопровод | км. | 80,513 |  |
| 9 | Протяженность дорог сельского поселения в т.ч. с асфальтовым покрытием | км. км. | 51,1 8,6 |  |

2.2.  Население Козловского сельского поселения

Численность сельского населения Козловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 года составила 1634 человек:

- в том числе трудоспособного населения 1022 человек:

- сельскохозяйственное производство - 305 человек (29,8 %);

- организации бюджетной сферы - 74 человека (7,2 %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 238 человек (23,3 %);

- личное подсобное хозяйство - 15 человек (1,5 %);

- работает за пределами территории сельского поселения – 333 человека (32,6 %);

- не обеспечено работой – 57 человек (5,6 %).

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2023 году составил 16042,00 рублей на человека.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется данными таблица 2.

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Козловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Численность сельского населения (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного населения сельского поселения (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории сельского поселения |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории сельского поселения | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости населения сельского поселения (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Козловское сельское поселение | 1634 | 56 | 102 | 402 | 494 | 580 | 1022 | 632 | 305 | 74 | 238 | 15 | 62 | 333 | 57 | 5,6 | 16042,00 |

Изменения в социально-экономической жизни за прошедший период повлияли на создание неблагоприятной демографической обстановки: происходит деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно оказывает влияние на все сферы жизни.

2.3. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории Козловского сельского поселения

В Козловском сельском поселении жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Общая площадь жилищного фонда сельского поселения на 01.01.2023 года составляет 69 730 кв. м., в том числе:

- индивидуальные жилые дома – 69 730 кв.м.

Обеспеченность жильем в 2023 году  составила 42,7 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет -100 %, водопроводом – 0 %, сетевым газоснабжением – 100 %.

Таблица 3

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Показатель | Ед. изм. | 2023 год | 2027 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. кв. м | 69,73 | 69,73 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс. кв. м |  |  |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс. кв. м | 34,9 | 34,9 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс. кв. м |  |  |
| в том числе ветхий жилой фонд | тыс. кв. м |  |  |
| аварийный жилой фонд | тыс. кв. м |  |  |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 42,7 | 42,7 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц |  |  |
| Протяженность сетей | км. |  |  |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 80,513 | 80,513 |
| Общее число газифицированных домов | единиц | 795 | 795 |
| сетевым газом | единиц | 795 | 795 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 85,2 | 85,2 |

По состоянию на 01.01.2023 г. в Козловском сельском поселении функционируют:

- 1 общеобразовательная школа на 120 ученических мест;

- 1 дошкольное учреждение;

- 6 фельдшерско-акушерских пунктов;

- 12 учреждений культурно-досугового типа на 710 мест;

- 5 магазинов продовольственных товаров;

- 3 отделения почтовой связи;

- 1 Козловский филиал ГБСУ СОССЗН РМ «Большеберезниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- 1 участковая ветеринарная лечебница;

- 7 предприятий ООО «Хорошее дело», ИП Николина В.М., ИП Кривдина Ю.А., ООО МАПО «Восток», ООО «Мордовский бекон», ИП «Бершак», ИП Сысоев Ю.В.

Уровень обеспеченности сельского поселения объектами социальной сферы приведен в таблице 4.

Таблица 4

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в Козловском сельском поселении по состоянию на 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Отделения почтовой связи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (%) | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (%) | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) (%) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) (%) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Козловское сельское поселение | 1 | 120 | уд. | 100 | 1 | 35 | уд. | 100 | 6 | 31 | уд. | 12 | 710 | уд. | 31 | 3 | 60 | уд. | 18 |

3.Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Анализ существующей системы теплоснабжения

Собственного теплоэнергетического хозяйства Козловское сельское поселение не имеет. Отопление домовладений с 2000 года производится от природного газа.

3.2. Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение Козловского сельского поселения осуществляется от централизованных источников ОАО Филиала ПАО «МРСКК Волги» - «Мордовэнерго» Комсомольского ПО Атяшевский РЭС, используются воздушные линии 10 кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Система электроснабжения находится в удовлетворительном техническом состоянии.  Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

3.3. Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов

На территории Козловского сельского поселения с 2018 года организован сбор ТКО по контейнерной системе, которая хорошо себя зарекомендовала.                                                                                                               Сбором и вывозом бытовых отходов занимается компания ООО «Ремондис Саранск».

3.4. Транспортная инфраструктура

Опорную транспортную сеть поселения формируют дороги регионального и местного значения. Общая протяженность дорог местного значения составляет 51,1 км, в том числе с асфальтовым покрытием 8,6 км.

Имеется автобусное сообщение населенных пунктов с р.п. Атяшево.

Недостатки транспортной инфраструктуры:

- Низкое качество дорожного покрытия на дорогах поселения;

- Отсутствие части дорог с твердым покрытием и тротуаров по улицам населенных пунктов.

4. Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения Козловского муниципального района Республики Мордовия на 2023 – 2032 годы» далее - (Программа) являются:

1.   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

5.Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

6. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

7. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

8. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

9. Генеральный план Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

5. Цели и задачи программы

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Козловского сельского поселения являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при

сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

6.  Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы 2023 - 2032 годы.

7.  Механизм реализации программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий и участвует в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий.

8. Оценка ожидаемой эффективности

Результаты «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2023-2027 годы» определяются с помощью целевых индикаторов. Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

9. Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

10. Социально - экономические результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг;

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;

- повышение   инвестиционной привлекательности   организаций   коммунального комплекса поселения.

11.  Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения базируется на следующих принципах:

– целенаправленности – мероприятия и решения долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения в увязке с различными Программами.

12. Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения.

Основные цели и задачи реализации программы.

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения Козловского района, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения на период реализации программы являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло -, электро-, водоснабжению и снабжению природным газом на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

4. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

7. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

8. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения.

13. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно– коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения. Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением. Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2023 – 2027 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов. Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

-степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

-наличие морально и физически устаревшего оборудования;

-недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

-наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды;

-приоритетные задачи развития Козловского сельского поселения;

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие мероприятия:

- Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Козловка, протяженность 0,434 км;

- Строительство автомобильной дороги по ул. Карла Маркса в с. Козловка, протяженность 0,593 км;

- Ремонт водопропускной трубы по ул. Ленина в с. Козловка;

- Реконструкция водопровода в с. Андреевка.

Основной целью реализации мероприятий является удовлетворенность населения с. Козловка Козловского сельского поселения качеством автомобильных дорог местного значения.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- сохранение и развитие автомобильных дорог местного значения;

- повышение уровня комфортности проживания на территории Козловского сельского поселения.

- развитие системы водоснабжения с. Андреевка Козловского сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения  сельского поселения путем строительства  сетей водоснабжения и оборудования.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность территории Козловского сельского поселения.

Перечень программных мероприятий и источники финансирования приведены в таблице 5

Таблица 5

Перечень программных мероприятий и источники финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная в с. Козловка, протяженность 0,434 км. | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 8 350,0 | 0 | 0 | 8 350,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 8266,5 | 0 | 0 | 8266,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 83,5 | 0 | 0 | 83,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство автомобильной дороги по ул. Карла Маркса в с. Козловка, протяженность 0,593 км. | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 18 350,0 | 0 | 0 | 18 350,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 18 166,5 | 0 | 0 | 18 166,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 183,5 | 0 | 0 | 183,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт водопропускной трубы по ул. Ленина в с. Козловка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4 000,0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - районный бюджет | 4 000,0 | 0 | 4 000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4. | Реконструкция водопровода в с. Андреевка | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 24 000,0 | 0 | 24 000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 22 800,0 | 0 | 22 800,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - районный бюджет | 1 200,0 | 0 | 1 200,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5. | Итого по мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 54 700,0 | 0 | 28 000,0 | 26 700,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - региональный бюджет | 49 233,0 | 0 | 22 800,0 | 26 433,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - районный бюджет | 5 467,0 | 0 | 5200,0 | 267,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |

14. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

на 2023- 2032 годы»

Показатели (индикаторы) реализации программы оцениваются в целом для программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки результатов реализации программы.
К общим показателям (индикаторам) программы относятся:
- уровень надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;
- уровень повышения качества коммунальных услуг;
- уровень улучшение экологической ситуации в поселении;
- уровень удовлетворенности граждан проживающих на территории сельского поселения коммунальными услугами.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 6.

Таблица 6

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| № п/п | Показатель индикатор программы | Единица изм. | Базовый показатель 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения | % | 85 | 87 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2 | Уровень повышения качества коммунальных услуг | % | 87 | 89 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 3 | Уровень улучшение экологической ситуации в поселении | % | 83 | 85 | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан проживающих на территории сельского поселения коммунальными услугами | % | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |

15. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе сопоставления предусмотренных Программой уровней целевых индикаторов и реально достигнутых результатов с возможностью последующей корректировки мероприятий Программы.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

# 16. Социально-экономическая эффективность и риски реализации программы.

- Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство территории сельского поселения и содействие улучшению жилищных условий населения. В совокупности указанные мероприятия программы направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании.

Позитивными результатом Программы можно считать:

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий, могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Помимо этого, риски могут быть связаны с невыполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

17. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Козловского сельского поселения.

Администрация Козловского сельского поселения:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, исполнители Программы представляют сведения о реализации Программы.

-  подводит текущие итоги выполнения Программы до 15 марта года, следующего за отчетным периодом.